vico-ESO230 vz 3793000000

Einbaurahmen; Verstärkungseinsatz für Mineralfaserplatten in Deckensystemen mit sichtbarer T-Schiene. Passend für vico-ESO 230 und Decken im Modulmaß 625x625. Gehäusefarbe verzinkt;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 370 x 11

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO230 vz

Artikelnummer: 3793000000