fino-KC/0600 LED Eckdiffusor Set 1350600180

Diffusoreinsatz; Gehäusefarbe transluzent; Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil, auf Gehrung geschnitten; selbstrastend.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 604 x 56 x 16

Bestückung: LED

Prüfzeichen: IP 20, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-KC/0600 LED Eckdiffusor Set

Artikelnummer: 1350600180