vico-ESO190 vz 3792000000

Einbaurahmen; Verstärkungseinsatz für Mineralfaserplatten in Deckensystemen mit sichtbarer T-Schiene. Passend für vico-ESO 190 und Decken im Modulmaß 625x625. Gehäusefarbe verzinkt;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 330 x 11

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO190 vz

Artikelnummer: 3792000000