DPSN-KWA ws 3244017100

Verbinder L-Form; Winkelkupplung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, rechts; Gehäusefarbe weiß; 3P, N, PE + 2x DALI, Einspeisung möglich; Die richtige Orientierung des Bauteils ist aus der Montageanleitung ersichtlich.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 89.7 x 89.7 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KWA ws

Artikelnummer: 3244017100