serio-G/10000 LED Diffusor 5431000180

Diffusoreinsatz; Opal satinierter Endlosdiffusor für serio-HIT Direktanteil oder serio-WIT Indirektanteil aus PMMA. 10 Meter. Die Diffusorlänge ist entsprechend der geplanten Lichtstruktur zu wählen.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 10000mm x 58mm x 2mm

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-G/10000 LED Diffusor

Artikelnummer: 5431000180