klir-ETS 625 Set me 5695000120

Abhängezubehör; Einbau-Set für Moduldecken 625 mit sichtbaren T-Schienen 24mm inkl. Montageschienen zur deckenseitigen Gewichtsübertragung auf Tragstruktur über eine oder zwei Moduleinheiten. Geeignet für Plattenstärken 1 - 25 mm. Auf Anfrage auch für andere Plattenstärken. Gehäusefarbe silber;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 622mm x 47mm x 11mm

Einbautiefe: 100mm [s-TS] min

Prüfzeichen: IP20, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: si

Artikelnummer: 5695000120