micado Q 1200-HI LED 16800 840 TAST-L 4020046505

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert, mit umlaufender Schattenfuge. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Einzigartiges Lichtspiel durch ungeordnete Strukturierung der LED-Linien. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Mit TAST-dim-Funktion. Dimmbar über handelsüblichen Taster, 230V. Vier Seilaufhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar bis 2000 mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1200mm x 1200mm x 71mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 16827lm

Leuchten Lichtausbeute: 163lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber dimmbar über Taster (4 Stück)

Systemleistung: 103W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 22.0 / 22.1

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: micado Q-HI1200 LED 16800 840 Tast dim aen

Artikelnummer: 4020046505