fino-KR/1100 LED A/E Diffusor 1351100183

Diffusoreinsatz; Gehäusefarbe transluzent; Umlaufende Deckenaufhellung durch weiß-opal satiniertes, erhabenes Polycarbonatstrangpressprofil, Anfang-/ Endstück; selbstrastend.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1143mm x 72mm x 61mm

Bestückung: LED

Prüfzeichen: IP20, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-KR/1100 LED A/E diffusor LED tz

Artikelnummer: 1351100183