vico-ESO230 vz 3793000000

Einbaurahmen; Verstärkungseinsatz für Mineralfaserplatten in Deckensystemen mit sichtbarer T-Schiene. Passend für vico-ESO 230 und Decken im Modulmaß 625x625. Gehäusefarbe verzinkt;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 622mm x 370mm x 11mm

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO230 vz

Artikelnummer: 3793000000