rason-RSSIMP LED 15700 840 DIM TAST 4711306575

Stehleuchte; Stehleuchte mit ultraflachem Leuchtenkopf; Leuchtengehäuse und Standrohr Aluminiumprofil natur eloxiert, Schalter schwarz. Standfuß in schwarz mit hoher Standfestigkeit. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil mittels Microprismenscheibe mit Kegelentblendung; klare Spezial-Acrylscheibe auf der Gehäuseoberseite für den Indirektlichtanteil. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Getrennt schalt-/dimmbar über integrierte Taster, 230V. Anschlussleitung 2,85m, schwarz, mit Schutzkontaktstecker.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 680mm x 330mm x 1950mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 15737lm

Leuchten Lichtausbeute: 152lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber dimmbar über Taster (2 Stück)

Systemleistung: 103W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: rason-RSSIMP/635 LED 15700 840 Tast dim aen

Artikelnummer: 4711306575