DPSN-PS-FLEX10x sg 3244500106

Steuergerät, Stromschiene; Kunststoffgehäuse mit DPSN-DALI-Adapter zur Montage an DPSN Stromschiene. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Inklusive basicDIM Wireless Controller zur Steuerung von max. 32 DALI Betriebsgeräten (ggf. ist eine DALI Gruppierung notwendig). Bedienung und Konfiguration über die kostenfreie Casambi App (Download in den App-Stores). Verschiedene Profile z.B. DT6 oder DT8 aufrufbar. Kompatibel mit allen Casambi-Modulen.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 317mm x 44.5mm x 39mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-PS-FLEX10x sg

Artikelnummer: 3244500106