DPSN-ADA ws 3244022100

Adapter; DALI-Adapter aus Kunststoff für Dreiphasenstromschiene DPSN; Gehäusefarbe weiß; 5-poliger Abgriff mit Phasenvorwahl; L, N, PE + 2x DALI. Max. Belastung 100N.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 90mm x 32mm x 56mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-ADA ws

Artikelnummer: 3244022100