fino-MP/1400 LED Diffusor 1351400150

Diffusoreinsatz; Gehäusefarbe transluzent; Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbstrastend.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1410mm x 56mm x 16mm

Bestückung: LED

Prüfzeichen: IP20, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-MP/1400 LED Diffusor LED tz

Artikelnummer: 1351400150