DPSN-CS sg 3244009115

Seilabhängung; Pendelset für Dreiphasenstromschiene DPSN, mit Deckenzylinder für waagrechte Decken, Tragkraft max. 150N, Drahtseil 5200mm, Abstand der Abhängepunkte max. 900mm; Frei Höhenverstellbar. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1mm x 5200mm

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-CS sg

Artikelnummer: 3244009115