lopia-EM/6 R300 vz 3663260000

Einbaurahmen; Verstärkungseinsatz für Mineralfaserplatten in Deckensystemen mit sichtbarer T-Schiene. Passend für lopia R 300 und Decken im Modulmaß 600x600. Gehäusefarbe verzinkt;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 597mm x 460mm x 11mm

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia-EM/6 R300 vz

Artikelnummer: 3663260000