LC-LW FLEX10 5DP 38rc ws 8400000510

Sensor; Kunststoff Einbaugehäuse, Gehäusefarbe weiß; Netzversorgter passiv Infrarot Bewegungsmelder mit integriertem Tageslichtsensor. Montagehöhe max. 4m, Erfassungsbereich max. D = 10m. Inklusive basicDIM Wireless Controller. Bedienung und Konfiguration über die kostenfreie Casambi App (Download in den App-Stores). Kompatibel mit allen Casambi-Modulen. Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 85mm x 73.3mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ws

Artikelnummer: 8400000510