LC-LW FLEX10 5DP 38rc BOX ws 8400000520

Anbau-Set; Kunststoff Anbaugehäuse, Gehäusefarbe weiß; Passend für LC-LW FLEX10 5DP 38rc ws 8400000510.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 95mm x 82.3mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ws

Artikelnummer: 8400000520