fino-ALK 5x0,75 ga 4350057105

Anschlussleitung; Gehäusefarbe grau; 600mm, 5-polig für fino-AT/... LED...ET LB

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-ALK 5x0,75 ga

Artikelnummer: 4350057105