SA-PS-FLEX10x ø1,2x2000 sw 9101120104

Baldachin, Steuergerät; Deckenbaldachin aus Kunststoff, Gehäusefarbe schwarz; Inklusive basicDIM Wireless Controller zur Steuerung von max. 32 DALI Betriebsgeräten (ggf. ist eine DALI Gruppierung notwendig). Bedienung und Konfiguration über die kostenfreie Casambi App (Download in den App-Stores). Verschiedene Profile z.B. DT6 oder DT8 aufrufbar. Kompatibel mit allen Casambi-Modulen. Ein Abhängeseil zur Kombination von Leuchtenanschluss und Abhängepunkt für Pendelleuchten ist im Lieferumfang entahlten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 317mm x 44.5mm x 39mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: sw

Artikelnummer: 9101120104