DPSN-KF ws 3244006100

Verbinder flexibel; Kupplung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, multiflex 0°-360°, elektrische und mechanische Verbindung; Gehäusefarbe weiß; 3P, N, PE + 2x DALI;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 265mm x 31.4mm x 37.8mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KF ws

Artikelnummer: 3244006100