DPSN-KTIR ws 3244015100

Verbinder T-Form; T-Stück aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, rechts; Gehäusefarbe weiß; 3P, N, PE + 2x DALI, Einspeisung möglich; Die richtige Orientierung des Bauteils ist aus der Montageanleitung ersichtlich.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 148mm x 89.7mm x 37.8mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KTIR ws

Artikelnummer: 3244015100