fino-HTE LED A/E (K/MP) wa 5350110105

Abhängezubehör; Stirnseiten fino-HT/… LED LB für Diffusor K/MP(Set) incl. 2 Seilabhängungen 2000mm. Deckenzylinder für Waagrechte Decken. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 13mm x 72mm x 93mm

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-HTE LED A/E (K/MP) wa

Artikelnummer: 5350110105