pilo-ER 625 Einbau-Rahmen vw 7685000100

Einbaurahmen; Zur Einbaumontage von Einlegeleuchte pilo EO...625. Gehäuse aus Stahlblech. Für ausgeschnittene Decken mit einer Stärke von 10mm - 25mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 655mm x 655mm x 72mm

Einbautiefe: 120mm [AD]

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: pilo-ER 625 vw

Artikelnummer: 7685000100