serio-WITE A/E wa 4430107105

Stirnseite; Anfang- und Endkappe für offene serio-WIT-Lichtstrukturen. Stahlblech lackiert. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1mm x 61mm x 106mm

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-WITE A/E wa

Artikelnummer: 4430107105