vico-ESO/6190 vz 3792600000

Einbaurahmen; Verstärkungseinsatz für Mineralfaserplatten in Deckensystemen mit sichtbarer T-Schiene. Passend für vico-ESO 190 und Decken im Modulmaß 600x600. Gehäusefarbe verzinkt;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 622mm x 330mm x 11mm

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO/6190 vz

Artikelnummer: 3792600000