vico-ESO/6230 vz 3793600000

Einbaurahmen; Verstärkungseinsatz für Mineralfaserplatten in Deckensystemen mit sichtbarer T-Schiene. Passend für vico-ESO 230 und Decken im Modulmaß 600x600. Gehäusefarbe verzinkt;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 622mm x 370mm x 11mm

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO/6230 vz

Artikelnummer: 3793600000