60°-100/110/144-REFLEKTOR al 3500004160

Reflektor; Gehäusefarbe aluminium; Spiegel-Reflektor hochglänzend aus Al, Wechselreflektormatt segmentiert, Ausstrahlungswinkel 60°, für EMTT/110, ROE./144

Abmessungen (LxBxH/DxH): 75mm x 43mm

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: 60°-100/110/144-REFLEKTOR al

Artikelnummer: 3500004160