DPSN-ESR ws 3244001100

End-Einspeisung; Einspeisung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, rechts; Gehäusefarbe weiß; 3P, N, PE + 2x DALI; Die richtige Orientierung des Bauteils ist aus der Montageanleitung ersichtlich.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 95mm x 31.4mm x 37.8mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-ESR ws

Artikelnummer: 3244001100