DPSN-KE ws 3244004100

Verbinder gerade; Kupplung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN, elektrische und mechanische Verbindung; Gehäusefarbe weiß; 3P, N, PE + 2x DALI;

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KE ws

Artikelnummer: 3244004100