DPSN-KX sw 3244019104

Verbinder X-Form; Kreuzkupplung aus Kunststoff für Stromschiene DPSN; Gehäusefarbe schwarz; 3P, N, PE + 2x DALI, Einspeisung möglich; Die richtige Orientierung des Bauteils ist aus der Montageanleitung ersichtlich.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 148mm x 148mm x 37.8mm

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSN-KX sw

Artikelnummer: 3244019104