fino-AL 5x0,75 tp 5350057105

Anschlussleitung; Gehäusefarbe transparent; transluzent, 5x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm incl. Zugentlastung und Kabelclips für Drahtseil, transparent.

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-AL 5x0,75 tp

Artikelnummer: 5350057105