fino-AMP/2800 LED 7600 840 ET 4350144150

Anbauleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, weißaluminium lackiert. Verdeckte Tragschiene zur Deckenmontage aus Stahlblech, verkehrsweiß, zur werkzeuglosen Befestigung der Leuchte. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Transparentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe und weißen Reflektoren. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik;

mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet

für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2834mm x 72mm x 102mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 875mm/0mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Farborttoleranz: 3SDCM

LED-Lebensdauer: 70000h L80/B10 (Tq 25°C), 70000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 7614lm

Leuchten Lichtausbeute: 131lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung: 58W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 19.9 / 21.7

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-AMP/2800 LED 7200 840 ET aen

Artikelnummer: 4350144150