fino-K/2200 LED Diffusor 1352200180

Diffusoreinsatz; Gehäusefarbe transluzent; Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbstrastend.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2258mm x 56mm x 16mm

Bestückung: LED

Prüfzeichen: IP20, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-K/2200 LED diffusor LED tz

Artikelnummer: 1352200180