galant-pro-GPA-PS 1700 VW 3x0,75 vw 2169003100

Abhängezubehör; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Anschlussleitung weiß, 3x 0,75mm² inklusive Anschlussklemmen, Aderendhülsen und Zugentlastung. Deckenbaldachin Kunststoff inklusive Seilbefestigung, rechteckig, verkehrsweiß. Ein Deckenzylinder für waagrechte Decken aus metall. 2 Stahlseile D=1,2mm, L=1900mm, 2 Querseile L=120mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 160mm x 44.5mm x 39mm

Netzspannung: 240V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: CE

lichtwerk GmbH

Typ: galant-pro-GPA-PS 1700 VW 3x0,75 vw

Artikelnummer: 2169003100