klir-EAD Set vw 5695000140

Abhängezubehör; Einbau-Set für ausgeschnittene Decken inkl. Montageschienen und Abdeckblende verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Für Deckenstärken 12,5-25 mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016;

Abmessungen (LxBxH/DxH): 640mm x 50mm x 58mm

Einbautiefe: 100mm [AD]; 100mm [s-TS] min

Prüfzeichen: IP20, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: vw RAL 9016

Artikelnummer: 5695000140