serio-HITE A/E (AL 5x0,75) DALI sw 5430157104

Stirnseite; Anfang- und Endkappe für offene serio-HIT-Lichtstrukturen. Stahlblech lackiert. Gehäusefarbe schwarz; Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm incl. Kabelclips für Drahtseil, transparent. Seilabhängung mit Deckenzylinder für waagrechte Decken.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1mm x 61mm x 106mm

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI

Netzspannung: 240V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITE A/E (AL 5x0,75) DALI sw

Artikelnummer: 5430157104